ПРОДУКЦИЯ АП «Симферопольский завод пневмооборудования «ПНЕВМАТИКА»    (Украина, г. Симферополь)

### УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

1. Пневмоблоки подготовки воздуха П-Б16.21; П-Б16.31.

2. Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ16-14; П-ППВМ16-24.

3. Блоки кондиционирования сжатого воздуха типа П-БК.

4. Модульное устройство П-МК01..., П-МК02..., П-МК03... .

5. Модульное устройство П-МК04..., П-МК05..., П-МК06... для блоков.

6. Модульное устройство пневматическое П-МК07..., П-МК09... для блоков.

### КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПНЕВМОАППАРАТУРА

7. Пневмоклапаны предохранительные П-КАП16-2; П-КАП25-2.

8. Пневмоклапан предельного давления П-КГ.

9. Пневмоклапаны редукционные П-КРМ 122-12; 122-16; 112-25; 211-40.

10. Пневмодроссели с глушителем П-ДГ 04-1; П-ДГ 06-1; П-ДГ 10-1.

11. Пневмоклапаны обратные 06-2; 10-2; 16-2; 20-2; 25-2.

12. Пневмодроссели с обратным клапаном 04-2; 06-2; 10-2; 16-2; 25-2.

### МИНИАППАРАТУРА

13. Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДК.

14. Пневмоемкость П-Е.

15. Пневмоклапан последовательности П-КМ.

16. Индикаторы давления П-ИД1; П-ИД2.

17. Пневмоклапан «ИЛИ» типа П-КЧ.

### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПНЕВМОАППАРАТУРА

18. Пневмораспределители двухлинейные с электромагнитным управлением П-РЭ2-16.1; П-РЭ2/16.А.1.

19. Пневмораспределители двухлинейные П-Р2.40.

20. Пневмораспределители трехлинейные с электромагнитным управлением П-РЭ 3/1, П-ЭПР3, П-РЭ3/2,5.

21. Пневмораспределители трехлинейные П-РК3.

22. Пневмораспределители пятилинейные золотниковые.

23. Пневмораспределители пятилинейные П-Р4Ф.

24. Пневмораспределители П-Р4Ф.2 с механическим и ручным управлением.

25. Пневмораспределители золотниковые П-Р515.

26. Пневмораспределители золотниковые П-РО3.

27. Пневмораспределители крановые КРу16.

28. Пневмораспределители трехлинейные сдвоенные 3МП16; 3МП25.

29. Пневмоблоки управления ПБУ1, ПБУ2, ПБУ3.

30. Пневмоблок управления ПБУ7.10.000.

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

31. Пневмоприводы П-П11; П-П21; П-П12; П-П22.

32. Привод открывания дверей городского транспорта.

33. Пневмоцилиндры DNGS-...-PPU-SA.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

34. Резьбовые соединения: муфты, муфты угловые, тройники.

35. Пневмошланги высокого давления PU... .

ПРОДУКЦИЯ НПП «МикроТерм»

(Украина, Луганская область, г. Северодонецк)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Преобразователь измерительный многопредельный МТМ 402 |
| 2 | Преобразователь измерительный МТМ 400 |
| 3 | Преобразователь измерительный многопредельный П-282 |
| 4 | Преобразователь-сигнализатор измерительный с цифровой индикацией П-294 |
| 5 | Преобразователь измерительный двухпроводный МТМ 201: МТМ 201-Д; МТМ 201-Т |
| 6 | Преобразователь измерительный двухпроводный МТМ 210 |
| 7 | Измеритель температуры цифровой 12-канальный регулирующий ПЦ-12Р |
| 8 | Преобразователь пневмоэлектрический ППЭ |
| 9 | Преобразователь гидростатического давления ДГД |
| 10 | Преобразователь гидростатического давления ПГД |
| 11 | Преобразователь давления ПД 295 |
| 12 | Регулятор температуры программируемый МТМ 600 |
| 13 | Барьер искробезопасности П-287А |
| 14 | Барьер искробезопасности МТМ 501; МТМ 502 |
| 15 | Преобразователь измерительный избыточного давления МТМ 700-ДИ; МТМ 700-ДИ-Ex |
| 16 | Преобразователь давления измерительный МТМ 701.1О; МТМ 701.2Ц; МТМ 701.3П; МТМ 701.4О; МТМ 701.5Г; ПД-295 |
| 17 | Преобразователь электропневматический ПЭП-95 |
| 18 | Преобразователь многоканальный МТМ 292 |
| 19 | Реле давления РД-1; РД-2; РД-2И |
| 20 | Реле разряжения РР-1; РД-2Р |
| 21 | Блок электронный |
| 22 | Насос пневматический переносной МТМ-НПП |
| 23 | Измеритель-задатчик технологических параметров МТМ 100 |
| 24 | Задатчик тока с цифровой индикацией МТМ 103 |
| 25 | Интегратор электронный МТМ 120 |
| 26 | Частотометр цифровой МТМ 121 |
| 27 | Линейный (шкальный) индикатор МТМ 300, МТМ 300С, МТМ 300-1, 300-2, 300-1Ц, 300-2Ц |
| 28 | Индикатор с питанием от токовой петли МТМ 301 |
| 29 | Индикатор цифровой МТМ 310 |
| 30 | Индикатор температуры с сигнализацией достижения уставок ИТ-С |
| 31 | Индикатор технологический ИТ |
| 32 | Выключатель путевой ВП-97 |
| 33 | Блок питания МТМ-101 |

ПРОДУКЦИЯ НПО «ЭТАЛ»

(Украина, Кировоградская область, г. Александрия)

| ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ |
| --- |
| ПМЛ-1100 ПМЛ-1101 ПМЛ-1160М ПМЛ-1161М ПМЛ-1161ДМ ПМЛ-1160ДМ ПМЛ-2100 ПМЛ-2101 ПМЛ-2161М ПМЛ-3100 ПМЛ-3160ДМ ПМЛ-3161ДМ ПМЛ-4100ДМ ПМЛ-4160ДМ ПМЛ-1501 ПМЛ-1561М ПМЛ-2501 | ПМЛ-2561М ПМЛ-3500 ПМЛ-4500 ПМЛ-1561ДМ ПМЛ-3561ДМ ПМЛ-4560ДМ ПМЛ-1511 ПМЛ-1541 ПМЛ-2511 ПМЛ-2541 ПМЛ-3510 ПМЛ-3540 ПМЛ-4510 ПМЛ-4540 ПМЛ-1210 ПМЛ-1220 ПМЛ-1230 | ПМЛ-2210 ПМЛ-2220 ПМЛ-2230 ПМЛ-3210 ПМЛ-3220 ПМЛ-3230 ПМЛ-4210 ПМЛ-4220 ПМЛ-4230 ПМЛ-1110 ПМЛ-1140 ПМЛ-2140 ПМЛ-3110 ПМЛ-3140 ПМЛ-4110 ПМЛ-4140 ПМЛ-1611 | ПМЛ-1621 ПМЛ-1631 ПМЛ-2611 ПМЛ-2631 ПМЛ-3610 ПМЛ-3620 ПМЛ-3630 ПМЛ-4610 ПМЛ-4620 ПМЛ-4630 ПМЛ-1720 ПМЛ-2720 ПМЛ-3720 ПМЛ-4720 |
| Реле электротепловые серии РТЛ |
| РТЛ-1000 | РТЛ-1000М | РТЛ-2000 |
| Реле промежуточные серии РПЛ |
| РПЛ-122 РПЛ-122М | РПЛ-131 РПЛ-131М | РПЛ-140 РПЛ-140М |
| Приставки ПВЛ |
| ПВЛ-11 ПВЛ-13 ПВЛ-11М ПВЛ-13М | ПВЛ-12 ПВЛ-14 ПВЛ-12М ПВЛ-14М | ПВЛ-21 ПВЛ-23 ПВЛ-21М ПВЛ-23М | ПВЛ-22 ПВЛ-24 ПВЛ-22М ПВЛ-24М |
| Ограничители перенапряжения |
| ОПН-1 | ОПН-2 |
| Приставка контактная серии ПКЛ |
| ПКЛ-11 ПКЛ-11М ПКЛ-20 | ПКЛ-20М ПКЛ-04 ПКЛ-04М | ПКЛ-22 ПКЛ-22М ПКЛ-40 | ПКЛ-40М |
| Печатные платы |
| Изготавливаются по спецзаказу. Для изготовления печатной платы необходимо: - Ваша информация в PCB-формате (или Gerber-формате); - таблица апертур; - дополнительное описание печатной платы (при необходимости). |

ПРОДУКЦИЯ Кременчугского завода коммунального оборудования

(Украина, Полтавская область, г. Кременчуг)

| НАИМЕНОВАНИЕ | Назначение |
| --- | --- |
| Камеры КСО-285, КСО-272 | Применяется в РУ 6, 10 кВ внутренней установки. Выключатель масляный или вакуумный. |
| Камеры КСО-394; -393; -366 | Применяется в РУ 6, 10 кВ внутренней установки. Используется выключатель нагрузки. |
| Ячейка ВМ-1 | Применяется в РУ 6,10 кВ внутренней установки. Выключатель вакуумный или элегазо-вый. Обслуживание одно –двухстороннее. Возможна релейная защита и управление на базе микропроцессоров SEPAM, SPA, МРЗС. |
| Ячейка КМ-1Ф-10-20У3 | Применяется в РУ 6, 10 кВ. Выключатель масляный, вакуумный, элегазовый. Обслуживание двухстороннее. |
| Ячейка ПККЗ-10У1 (ЯКНО-10У1) | Применяется в ответвительных и магистральных сетях для наружной установки для подключения передвижных объектов. Выключатель – масляный или вакуумный. Обслуживание двухстороннее. |
| Распределительное устройство КРУЗ(Б)-6/10У1 (КРУН(Б)-6/10У1, КРН-10У1) | Применяется в РУ 6, 10 кВ наружной установки (возможен передвижной вариант). Состоит из шкафов ввода, учета, ТСН и отходящих линий. Выключатель масляный, вакуумный, элегазовый. Обслуживание двухстороннее. (Б) – для буровых установок. |
| Трансформаторная подстанция ПКТП-(100-400 кВА) | Передвижная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки номинальной мощностью 100, 160, 250, 400 кВА. |
| Разъединители РВР(З)-10/4000 РВР(З)-III-10/2000 РВК-10/2000 | Применяются для внутренней установки и предназначены для включения и отключения обесточенных участков эл. цепи напряжением 6, 10 кВ, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей. Привод ручной. |
| Разъединители РД(З)-35/(1000, 2000, 3150) РД(З)-110/(1000, 2000, 3150) РД(З)-150/(1000, 2000, 3150) РД(З)-220/(1000, 2000, 3150) | Применяются для внутренней установки и предназначены для включения и отключения обесточенных участков эл. цепи напряжением 35, 110, 150, 220 кВ, а также заземления отключенных участков с помощью одного или двух заземляющих ножей. Привод ручной или двигательный. |
| Панели распределительных щитов ЩО 70, ЩО 90 | Предназначены для приема и распределения эл. энергии 3-х фазного тока напряжением до 660 В. |
| Вводно-распределительное устройство ВРУ 1 | Предназначено для приема, учета и распределения эл. энергии напряжением 380/220 В. |
| Шкаф распределительный ПР-11 | Предназначен для распределения эл. энергии напряжением до 220 В постоянного тока и до 660 В переменного тока. |
| Шкаф уличного освещения И-710 | Предназначен для приема и распределения эл. энергии и подключения многопроводных линий электроосвещения напряжением 220 В. |
| Блоки защиты от коррозии БЗК-10, БЗК-50 | Предназначены для защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии. |
| Распределительное устрой-ство РУ-600, ЩСН-1М | Применяется в РУ-0,6 кВ тяговых подстанций городского электрифицированного транспорта. |
| Хлоратор вакуумный ЛОНИИ-100 КМ | Предназначен для дозирования хлорного газа в процессах хлорирования питьевых и промышленных вод. |

ПРОДУКЦИЯ

ОАО «Каменец-Подольский приборостроительный завод»

(Украина, Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский)

1. Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ1М1  ~12М1.

2. Редукторы давления с фильтром РДФ-3-1 (с манометром); РДФ-3-2 (без манометра).

3. Фильтры воздуха ФВ-6-03; ФВ-25-02.

4. Стабилизаторы давления воздуха СДВ-6; СДВ-25.

5. Стоп устройства СУ-1  ~12 (24); СУ-3-24В.

6. Блоки управления электропневматические БУЭП-5.

7. Разрешающие пусковые клапана РПК-15/200; РПК-25/80.

8. Клапана электропневматические КЭП-6,3/6М; КЭП-6/16.

9. Пирометры частичного излучения переносные «Смотрич 4-03»; 4-05; 5-01; 5-02.

10. Пирометры частичного излучения стационарные «Смотрич-7».

11. Пирометры визуальные переносные «Проминь-М1»; «Проминь-М2».

12. Приборы комплекса пирометрических преобразователей АПИР-С (первичные ППТ, ПЧД и вторичные ПВ).

13. Телескопы радиационных пирометров ТЕРА-50.

14. Фильтры газовые бытовые ФГБ (М/Ч: 4; 6; 10).

15. Терморегуляторы радиаторные комнатные ТРК.

16. Датчики реле температуры дилатометрические ТА.

17. Пневмоэлектроклапан двойного действия ПЭКДД.

18. Пневмоэлектроклапан двойного действия модернизированный ПЭКДД-М2.

19. Реле стартера СТ 212 (для тракторов МТЗ-80, ЮМЗ-80).

20. Реле стартера СТ 222 (для тракторов Т-16, Т-25).

21. Теплосчетчики ультразвуковые УВЛ-01 «Смотрич».

ПРОДУКЦИЯ ОАО «Николаевский завод смазочного и фильтрующего оборудования» (Украина, г. Николаев)

| № | Марка | Габариты | Применяемость | № | Марка | Габариты | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА | ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА |
| 1 | Реготмас 151 | 230х180х65 | ВАЗ, Москвич, Таврия | 30 | ЭФТ-КЖ-128 | 75х10х124 | СМД Т-150, Т-170 |
| 2 | ФЭВ ВАЗ (пластизоль) | 230х180х65 |  | 31 | ЭФК-100 | 75х17х124 | КАМАЗ, ГАЗ-4301, ЗИЛ-4331 |
| 3 | ЭФВ-В-82 | 300х203х82 | Волга | 32 | ЭФТ-И-137 | 84х17х137 | Икарус, КAROSA |
| 4 | ЭФВ-К-390 | 255х127х390 | КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ | 33 | ЭФТ-М-110 | 82х30х105 | МАЗ тонкой очистки |
| 5 | ЭФВ Икарус | 277х148х390 | ИКАРУС | 34 | ЭФТ-М-200 | 68х30х192 | МАЗ груб. очистки |
| 6 | ЭФВ-СМ-400 | 300х170х390 | Супер МАЗ | 35 | ЭФТ-Т-210 | 110х32х200 | TATRA |
| 7 | ЭФВ-SC-365 | 300х180х365 | Супер МАЗ | 36 | ФЭТ-100 | 93х20х120 | СМД |
| 8 | ЭФВ-Н-275 | 275х196х135 | Комбайн НИВА | 37 | ФЭТО-366 | 100х19х200 | Тепловоз (тонк.очис.) |
| 9 | ЭФВ-Н-300 | 320х210х300 | Комбайн НИВА | 38 | ФЭТО-333 | 100х19х200 | Тепловоз (груб.очис.) |
| 10 | ЭФВ-Кр-585 | 300х170х585 | КрАЗ | 39 | ФЭТ авиа | 122х70х170 | Заправщик авиацион. |
| 11 | ЭФВ-ГАЗ-53 | 255х130х290 | ГАЗ 4301 (дизель) | ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ГИДРОСИСТЕМ |
| 12 | ЭФВ-3-205 | 335х200х205 | ЗИЛ 4331 (дизель) |  |
| 13 | ЭФВ-Т-75 м. | 260х144х180 | ЗИЛ (Бычок), ДТ-75 к. | 40 | ФЭМ-100 | 110х33х196 | ДОН-1500 (гидравл.) |
| 14 | ЭФВ-Т-75 б. | 285х230х120 |  | 41 | ЭФМ-Т-150-200 | 95х44х200 | Т-150 (гидравлика) |
| 15 | ЭФВ-ФК-203 | 240х135х204 | Комбайн | ФИЛЬТРЫ |
| 16 | БЕЛАЗ возд. |  |  | 42 | ФТУ-15 | Фильтр топлива тракторных дизелей в сборе (грубой очистки) |
| ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА В ДВС | 43 | ФТУ-75 |  |
|  | 44 | ФТУ-150 |  |
| 17 | Реготмас-412 | 70х32х154 | РАФ, ГАЗ-24, Москвич | 45 | ФГУ-25 |  |
| 18 | ЭФМ-И-194 | 100х30х192 | ИКАРУС | 46 | 31А-С2 | Фильтр масляный для с/х машин |
| 19 | ЭФМ-Т-235 | 115х42х225 | TATRA, KAROSA | 47 | 17К-28С 9А | Фильтр очистки масел в сборе |
| 20 | ЭФМ-Г-200 | 100х33х200 | ГАЗ-53 | 48 | 2НГ16 | (355х90) Фильтр напорный для комбайна «Славутич» |
| 21 | ФЭМ-Г-52 | 100х32х142 | ГАЗ-52, автобус ЛАЗ, ЛиАЗ |  |  |  |
| 22 | ЭФМ-СМ-225 | 117х56х225 | Супер МАЗ, КрАЗ | 49 | 14-10 С1А | Центрифуга для очистки масел СМД |
| 23 | ЭФМ-К-200 | 104х40х200 | КАМАЗ, ГАЗ-4301, ЗИЛ-4331 | ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ типа С42-5 |
|  |  |  |  | Фильтры сетчатые типа С42-5 предназначены для очист-ки жидкостей от механических примесей в гидравлических и смазочных системах металлообрабатывающих станков, ра-ботающих при номинальном давлении 0,63 МПа. Фильтры работают на минеральных маслах с кинематической вяз-костью не более 500 мм/с и температурой 10-70 0С. Темпе-ратура окружающей среды 10-50 0С. Допустимый перепад давления на фильтроэлемент 0,63 МПа. |
| 24 | Реготмас 444 | 95х40х70 | ВАЗ |  |
| 25 | Реготмас 2105 | 90х40х60 | ВАЗ-2105 |  |
| 26 | ЭФМ-Б-182 | 150х56х180 | БЕЛАЗ, экскаватор |  |
| 27 | ЭФМ НАРВА | 117х56х360 | НАРВА-6 |  |
| 28 | ЭФМ-Б-400 | 240х135х400 | БЕЛАЗ (новый) |  |
| 29 | ЭФМ-ФК-194 | 117х56х194 | Комбайн |  |

ПРОДУКЦИЯ ОАО «Брянковский завод фильтрующего оборудования»

(Украина, Луганская область, г. Брянка)

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ | МАРКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сепараторы магнитные Предназначены для очистки СОЖ от мелких магнитных частиц. Пропускная способность 50 – 600 л/мин. Размер магнитных частиц: 3mm3. | Х 43-43 Х 43-44 Х 43-45 Х 43-46 Х-43-47 |
| 2 | Фильтры-транспортеры Предназначены для очистки СОЖ на водной основе вязкостью 1 - 1,5 mm.кв./s от механических примесей. Пропускная способность: 25 – 200 л/мин. Номинальная тонкость фильтрации 300 – 900 mm. | Х 44-31 Х 44-32 Х 44-33 Х 44-34 |
| 3 | Фильтры масляные Предназначены для очистки масел на минеральной основе. Тонкость фильтрации: 25 – 80 mm. Пропускная способность: 25 – 50 л/мин. | ФВСМ-32 Ф10 ФМП |
| 4 | Фильтры воздушные Предназначены для очистки от пыли воздуха, циркулирующего в пространстве над уровнем масла в гидробаках. Расход при номинальном перепаде давлений: 0,5 м.куб/мин. | Сапун 20 УХЛ4 |
| 5 | Гидроциклон Предназначен для очистки СОЖ шлифовальных станков от механических примесей. | Х 45-33 |
| 6 | Электронасосы Предназначены для подачи СОЖ в металлорежущих станках с целью охлаждения режущего инструмента. Пропускная способность: 25 – 200 л/мин. Вязкость подаваемой жидкости не более 90 мм/с (сСт) | ЭН1-25 ЭН1-50 ЭН1-100 ЭН1-200 |
| 7 | Антрацит-фильтрант Предназначен для очистки воды от механических и химических примесей, микроорганизмов и других техногенных и биогенных загрязнителей. Рекомендуется для использования в качестве наполнителя фильтров для очистки воды на ТЭС, открытых системах теплоснабжения и других системах водоочистки. | Афт 0,8-1,2 Афт 1,2-1,6 Афт 1,6-2,0 Афт 2,0-4,0 Афт 4,0-6,0 |
| 8 | Хлебоформы, секции хлебоформ (3-х элементные) Предназначены для выпечки формового хлеба. Выход хлеба: 0,35 – 0,8 кг. Формы алюминиевые, литые. | Л7; 3Л7; Л11; Л10-ОП; 3 Л10-ОП; Кекс х 7 шт.; Пасха |
| 9 | Аппаратные зажимы Предназначены для соединения медных и алюминиевых проводов. | ПА-1 ПА-2 |

ПРОДУКЦИЯ ОАО «Константиновский завод высоковольтной аппаратуры» (Украина, Донецкая область, г. Константиновка)

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, ТИП | НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА | ГОСТ, ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор вакуумный КВТ-10-400-4У2 | Предназначены для коммутации трехфазных высоковольт-ных цепей промышленной частоты с активными и реактив-ными нагрузками. Номинальное напряжение 10 кВ. Номинальный ток 400 А. | ТУ 16-524.116-79 |
| 2 | Реверсор РВ-2МУ2 | Предназначен для управления асинхронными и синхронными электродвигателями в установках не подверженных действию атмосферных перенапряжений. Номинальный ток 400 А. | ТУ 16-526.131-80 |
| 3 | Комплектное распреде-лительное устройство КРУРН-6А-УХЛ5 | Предназначено для приема и распределения электроэнергии напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, защиты цепей с изолированной нейтралью и управлению токоприемниками в железорудных и угольных шахтах, не опасных по пыли и га-зу; на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Номинальное напряжение 6 кВ. Номинальный ток, А: сборных шин – 630; вводных и секционных шкафов – 315, 400, 630; шкафов отходящих присоединений – 50, 100, 160, 200, 315, 400. | ТУ 16-88 ИМШБ 674521.015ТУ |
| 4 | Выключатель электро-магнитный воздушный ВЭВ-6Б-16/630-УХЛ5 | Предназначен для установки в оболочке рудничных комплектных распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Номинальное напряжение 6 кВ. Номинальный ток 630 А. | ТУ 16-90 ИМШБ 674162.013ТУ |
| 5 | Устройство комплектное малогабаритное УК-6 УХЛ5 | Предназначено для распределения электроэнергии напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, защиты цепей с изолированной нейтралью и управления токоприемниками в железорудных и угольных шахтах, опасных по пыли и газу. Номинальное напряжение 6 кВ. Номинальный ток, А: сборных шин и разъединителей – 630; отходящих присоединений – 50, 100,200,315, 400; | ТУ 16-89 ИМШБ 674521.010ТУ |
| 6 | Реверсор на вакуумных контакторах РВВ-6/10-400-4У2 | Предназначены для управления электроприводом шахтных подъемных установок напряжением 6/10 кВ трехфазного переменного тока частоты 50 или 60 Гц, неподверженных действию атмосферных перенапряжений. Максимальный ток 400 А. | ТУ 16-526.498-82 |

ПРОДУКЦИЯ ОАО «Харьковский завод «Кондиционер»

(Украина, г. Харьков)

- Центральные кондиционеры.

- Вентиляторные агрегаты ВК-Ц4-75-6,3; ВК-Ц4-75-7,1; ВК-Ц4-75-11,2; ВК-Ц4-75-16; ВК-Ц4-75-16/2; ВК-Ц4-75-20; ВК-Ц4-75-20/2.

- Вентилятор радиальный взрывобезопасный ВРВ 80/70.

- Вентилятор радиальный высоконапорный ВРВ 16А.

- Вентилятор радиальный высоконапорный взрывобезопасный антикоррозийный ВЦКИ1-1800/80-01.

- Вентилятор радиальный ВР 30/7,5.8,65.

- Вентиляторы радиальные пылевые ВРП-118-43,1-6,3; ВРП-118-43,1-8.

- Вентиляторный агрегат радиальный коррозионностойкий жаростойкий О4.41334 КЖ (№11,2; №16).

- Вентиляторный агрегат радиальный коррозионностойкий жаростойкий 12.41334 КЖ (№20).

- Вентилятор крышный ВКР-6,30.40,00; ВКР-7,1.

- Вентиляторы осевые В-06-300-4А; В-06-300-5А; В-06-300-6,3А.

- Вентилятор осевой 11-02.00.00.

- Вентилятор осевой для градирен ВОГ25-01У1; ВОГ50-01У1.

- Вентилятор осевой ВО-35-01-02АУ2; ВО-15.02 У2.

- Дымососы ДНК11,2; ДНК16; ДНКМ16; ДНК20; ДНК11,2НЖ; ДНК16НЖ; ДНКМ16НЖ; ДНК20НЖ.

- Фильтры воздушные ФР1-3; ФР2-3; ФС-3.

- Воздухонагреватели кондиционеров КТЦЗ.

- Воздухонагреватели ВН2; ВН3А; ВН4.

- Блок теплоутилизации БТ4-3.

- Приточные камеры (для замены приточных камер типа ПК (2ПК)).

- Камера орошения ОКФ-3.

- Шумоглушители.

- Пылеуловитель инерционно-рукавный ИРП-1,5.

- Виброизоляторы ДО 38-45.

- Кондиционеры неавтономные КН-ВВВР10-01; КН-ВВВР20-01.

- Градирни форсуночные вентиляторные сеточные ГФВС-31,5; ГФВС-40; ГФВС-63; ГФВС-80.

- Агрегаты воздушно-отопительные АО-ВВО.4-22 УХЛЗ; АО-ВВО.6,3-22 УХЛЗ;АО-ВВО.10-22 УХЛЗ.

- Агрегаты воздушно-отопительные АО-ПВО.4-22 УХЛЗ;АО-ПВО.6,3-22 УХЛЗ;АО-ПВО.10-22 УХЛЗ.

- Агрегаты воздушно-отопительные с электрическими нагревательными элементами АО-ЭВО.2,6/15-05.УХЛЗ; АО-ЭВО.2,6/30-05.УХЛЗ; АО-ЭВО.5,4/45-05.УХЛЗ.

- Тепловентилятор ТВ-9.1.

- Электрокалориферы типа СФО и отопительные агрегаты СФОО, СФОЦ.

- Отопительно-вентиляционная установка ОВУ 03.00.

- Установка управления клапанами воздушными УКВ 183.

- Установка для вентилирования сена СУВС-1.

- Клапана воздушные кондиционеров КТЦЗ.

- Клапана и заслонки воздушные типовых серий.

ПРОДУКЦИЯ ООО «Весна-ВИС»

(Украина, г. Днепропетровск)

1. Радиостанция «Транспорт» 1-6 каналов 11Р32Н-1 (носимая).

- ЗИП к радиостанции «Транспорт»;

- зарядное устройство к радиостанции «Транспорт» 11Р32Н-1;

- блок питания 10Д-055с;

- АКБ Д-055с;

- футляр кожаный;

- антенна обрезиненная;

- манипулятор;

- ремонтные блоки УМ; УПЧ; УВЧ; ГТ; ШП; ПМ; ФМ; УНЧ;

- кварцевые резонаторы;

- 025ГДШ-2;

- полупроводники, резисторы, конденсаторы, микросхемы.

2. Радиостанция «Весна-150» автомобильная.

3. Радиостанция «Весна-150» локомотивная (питание +24В, +75В).

4. Радиостанция «Весна-150» стационарная.

- блок питания к стационарной радиостанции 220В – 13В – 3,5А;

- преобразователь напряжения для радиостанции 12В – 24В – 75В.

5. Радиостанция «Гранит» 33 – 50 МГц.

6. Радиостанция «Гранит» 136 – 174 МГц.

7. Радиостанция «Гранит» 300 – 360 МГц.

8. Радиостанция «Гранит» 430 – 450 МГц.

9. СГУ-60 (без светомаяка).

10. СГУ – 60.03.

11. СГУ – 100.03.

12. СГУ – 100.04.

13. СГУ – 100.05.

14. СГУ – 100.07 (подкапотный).

15. СГУ – 100.08.

16. Светомаяк МЦ – 5В – 1 (на магните).

17. Светомаяк МЦ – 5В – 1.

18. Электромегафон 5ПЭМ-2.

19. Жезл для работников ГАИ.

20. Аккумуляторы ВНЖ; ТНЖ; НК; НКГЦ.